SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa węgla energetycznego.

I. Zamawiający

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 136

97-200 Tomaszów Maz.

zgc@zgc.com.pl

Sekretariat czynny :

pn. - pt.  7.00 - 15.00

tel. 44 723 80 80 ; fax. 44 725 80 45

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 138a    ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa  węgla energetycznego  o wartości opałowej 22 000 kJ/kg ( lub II wariant 23 000 kJ/kg) w ilości 23 000 Mg wraz  z transportem, który w dalszej części specyfikacji zwany jest  „węglem”, o następujących parametrach:

sortyment 				M II A, granulacja: 0 – 20 mm, wg PN-82/G-97001,

typ 					31.2 do 32.1 wg PN-82/G-97002,

wartości opałowej				od 22 000 kJ/kg (II wariant 23 000 kJ/kg ),

zawartość popiołu 			do 18 % w stanie roboczym,

zawartość siarki całkowitej	            do 0,8 % w stanie roboczym,

wilgotność całkowita			do 14%,

spiekalność 				RI-od 15 do 30,

temp. mięknięcia popiołu 		            > 1100 oC,

zawartość podziarna od 0 do 3mm	< 25%,

- Ilość i termin realizacji dostawy.

1) Łączna ilość zamawianego węgla wynosi 23 000 Mg.

2) Węgiel należy dostarczać w okresie od 1 września 2012 r. do 31 marca 2013 r.

4) Miesięczne ilości dostaw określa harmonogram stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości dostarczonego węgla o max. 20% wielkości zamówienia.

- Sposób dostawy.

Węgiel należy dostarczać Odbiorcy  transportem samochodowym na plac węglowy przy                              ul. Wierzbowej 136  w Tomaszowie Maz.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wymagane dokumenty i oświadczenia od Dostawców :

- formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załączniki nr 1 a), 1 b), 1 c),

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- oświadczenie o wielkości rocznych dostaw węgla na poziomie  25 000 Mg – wzór oświadczenia załącznik nr 2. Do oświadczenia należy załączyć min. 3 dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane         z należytą starannością.

- umowę z kopalnią lub inny dokument potwierdzający możliwość dostawy węgla o parametrach określonych w punkcie III specyfikacji przetargowej, w określonych ilościach i terminach.

- sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami       o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, albo w przypadku Dostawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż równowartość 500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych)

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Uwaga:

Wyklucza się z przetargu Dostawców, wobec których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

2. Wadium

- Każdy Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:

50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

- Dostawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium                   w wymaganej wysokości.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia             9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

Raiffeisen Bank Polska O/Piotrków Tryb. 41 1750 1295 0000 0000 0221 93 01

- Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale       w sekretariacie Zamawiającego

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli :

  - upłynął termin związania ofertą ,

  - zawarto umowę na dostawę węgla,

  - Zamawiający unieważnił przetarg,

  - Dostawcom , których oferty przegrały przetarg,

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Dostawcy :

  - który wycofał ofertę przed upływem składania ofert,

  - którego oferta została odrzucona,

  - którego oferta została złożona po terminie,

3.	Przygotowanie oferty

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Oferent może podać           w ofercie różne warianty cen i terminów płatności. W takim przypadku „Formularz cenowy” należy wypełnić dla każdego wariantu . Wybrany zostanie wariant najkorzystniejszy dla Zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy             w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa       w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

1.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Tomaszowie Maz.  ul. Wierzbowa 136 w sekretariacie do dnia 17 maja 2012 r. do godz. 10.00 i zaadresować w następujący sposób:

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz.  „OFERTA NA WĘGIEL”

Nie otwierać przed dniem 17 maja 2012 r. godz. 11:00

2.Dostawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian poprawek itp. przed terminem składania ofert.

3.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego  z następującym oznakowaniem: „ Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Maz. „OFERTA NA WĘGIEL”. Nie otwierać przed dniem 17 maja 2012 r. godz. 11:00 z dopiskiem „ZAMIANA”.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Dostawcy bez otwierania.

V. Informacja o sposobie porozumiewania się  Odbiorcy z Dostawcą.

1.  Każdy Dostawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji przetargowej. Pytania Dostawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres Zamawiającego. Dopuszczalne jest złożenie zapytania droga faksową.

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Dostawcom, którzy pobrali specyfikację przetargową chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

3.   Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Dostawcami

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Dostawcami.

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Dostawcami :

Marek Reszka – tel. 44 723 80 80  w. 24

Tomasz Zagozdon – tel. 44 723 80 80  w. 15

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w :

Siedzibie zamawiającego

ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 136

97-200 Tomaszów Maz.

do dnia     		 17 maja   2012 r. do godz. 10:00

2. Miejsce otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego

ZGC w Tomaszowie Maz. sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 136

97-200 Tomaszów Maz.

dnia                    	17 maja  2012 r. o godz. 11:00.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena oferty musi być podana w PLN netto oraz brutto  z uwzględnieniem należnego podatku VAT ( jeżeli występuje ) zgodnie z Załącznikami :1a), 1b) i 1c) specyfikacji.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Oferent gwarantuje stałość cen w okresie realizacji zamówienia.

IX. Kryteria oceny oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie z wybranymi Oferentami (Dostawcami) negocjacji             z zachowaniem poufności. Żadna ze stron nie może ujawnić informacji technicznych i handlowych będących przedmiotem tych negocjacji

- Przy ostatecznym wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny dostawy węgla – łącznie cena węgla i jego transportu z uwzględnieniem terminu płatności.

X. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

XI. Warunki umowy

- Zamawiający podpisze umowę z Dostawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3.

XII. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej www.zgc.com.pl. Dodatkowo wszyscy Dostawcy uczestniczący w postępowaniu zostaną powiadomieni                w formie pisemnej.

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający żąda od oferenta (Dostawcy), z którym będzie podpisana umowa dostawy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 300 000 zł (słownie : trzysta tysięcy złotych). Zabezpieczenie to musi być wniesione przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy.

- Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy są takie same, jak w przypadku wadium.

XIV. Postanowienia końcowe

1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

XV. Załączniki

Załączniki do specyfikacji:

Załączniki nr 1 a), 1 b), 1 c)  – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o wielkości rocznych dostaw węgla na poziomie 25 000 Mg

Załącznik nr 3 – wzór umowy